## B
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Rsv | 1 | Ex T1 |  | REP
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | B1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | B2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | B3 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | B4 | OLD
10 | Alim | 1 |  | B5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | B6 | OLD
10 | Alim | 1 |  | B7 | OLD
10 | Alim | 1 |  | B8 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Esp | 2 | F/S | B10 | REP
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | Alim | 2 |  | B11 | OLD
10 | Alim | 2 |  | B12 | OLD
10 | Alim | 2 |  | B13 | OLD
10 | Alim | 2 |  | B14 | OLD
10 | Esp | 2 | F/S | B15 | REP
10 | Esp | 2 | F/S | B16 | REP
10 | Esp | 2 | F/S | B17 | REP
10 | Alim | 2 |  | B18 | OLD
10 | Esp | 2 | F/S | B19 | REP
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
25 | T2d | 1 | 2017 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
25 | T2d | 2 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
10 | SB |  | 2017 |  | NEW | 3
10 | AcopExt | 1 | 3 |  | NEW | 2017
10 | Alim | 3 | 2019 | B20 | NEW
10 | Alim | 3 | 2019 | B21 | NEW
10 | Med | 3 | 2017 | TT3 | NEW
25 | T2d | 3 | 2017 | 060010 | NEW
10 | Int | 3 | 3 | lv | NEW | 2017

## S
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | S1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | S2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | S5 | OLD
10 | Rsv | 1 | Ex T2 |  | REP
10 | Alim | 1 |  | S4 | OLD
25 | T2d | 1 | 2018 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | SB |  | 2017 |  | NEW | 1
23 | Alim | 1 | 2017 | S20 | NEW
23 | Med | 1 | 2017 | TT3 | NEW
25/25/25 | T3d | 2 | 2017 | 060023010 | NEW
23 | Int | 1 | 2 | mv | NEW | 2017

## SL
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | SL1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SL2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SL3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SL4 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SL5 | OLD
10 | Alim | 1 | F/S | SL6 | REP
10 | Alim | 1 |  | SL7 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SL8 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SL9 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Alim | 2 | 2017 | SL10 | NEW
10 | Alim | 2 |  | SL11 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SL12 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SL13 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SL14 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SL15 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SL16 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SL17 | OLD
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
50 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
40 | T2d | 2 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD

## CH
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | SSAA | 2 |  |  | OLD
10 | Alim | 2 |  | CH1 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CH2 | OLD
10 | Alim | 2 | Ex CH3 | CHX | OLD
10 | Alim | 2 |  | CH3 | OLD
10 | AcopExt | 1 | 2 |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | CH11 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CH12 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CH13 | OLD
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CH5 | OLD
10 | Rsv | 2 | Ex CAP1 |  | REP
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CH8 | OLD
10 | SB |  |  |  | REP | 3
10 | AcopLong | 2 | 3 | C | NEW | 2017
10 | Med | 3 | F/S | TT3 | REP
10 | Alim | 3 | F/S | CH4 | REP
10 | Alim | 3 | F/S | CH6 | REP
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
23 | Alim | 1 |  | CH21 | OLD
23 | Alim | 1 |  | CH22 | OLD
50 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
25/25/25 | T3d | 2 | 2019 | 060023010 | NEW
23 | Int | 1 | 2 | mv | OLD
23 | Alim | 1 | 2017 | CH23 | NEW

## PA
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Esp | 1 | F/S | PA1 | REP
10 | Alim | 1 |  | PA6 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PA3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PA4 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PA5 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Alim | 2 |  | PA7 | OLD
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | AcopExt | 1 | 2 |  | OLD
25 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
25 | T2d | 2 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
10 | Alim | 2 | 2017 | PA8 | NEW
10 | Alim | 2 | 2020 | PA9 | NEW

## BJ
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | BJ21 | OLD
23 | Alim | 1 |  | BJ22 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Cap | 1 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 1 | F/S | BJ4 | REP
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | AcopExt | 1 | 2 |  | OLD
10 | Esp | 1 | F/S | ExT1 | REP
10 | Alim | 1 |  | BJ2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | BJ1 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 2 |  | BJ3 | OLD
40/40/40 | T3d | 2 | 2018 | 060023010 | NEW
23 | Int | 1 | 2 | mv | OLD
17.2 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 1 | lv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
23 | Alim | 1 |  | BJ23 | OLD
23 | Alim | 1 | 2018 | BJ24 | NEW

## HP
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | HP21 | OLD
23 | Alim | 1 |  | HP22 | OLD
23 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | HP10 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
10 | Rsv | 1 | Ex T2 |  | REP
10 | Alim | 1 |  | HP7 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 2 |  | HP5 | OLD
10 | Med | 2 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 2 |  | HP4 | OLD
10 | Alim | 2 |  | HP3 | OLD
10 | Alim | 2 |  | HP2 | OLD
10 | Alim | 2 |  | HP1 | OLD
10 | SSAA | 2 |  |  | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | C | OLD
50 | T2d | 2 |  | 060023 | OLD
23 | Int | 1 | 2 | lv | OLD
23 | Alim | 1 |  | HP23 | OLD
23 | Alim | 1 |  | HP24 | OLD
50 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 1 | lv | OLD
23 | Alim | 1 | 2019 | HP25 | NEW

## C
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | C1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | C2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | C3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | C4 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | C5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | C6 | OLD
10 | Alim | 1 |  | C7 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Alim | 2 |  | C8 | OLD
10 | Alim | 2 |  | C9 | OLD
10 | Alim | 2 |  | C10 | OLD
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | Alim | 2 | F/S | C12 | REP
10 | Alim | 2 |  | C13 | OLD
10 | Alim | 2 |  | C14 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 3
10 | Med | 3 |  | TT3 | OLD
10 | Alim | 3 |  | C15 | OLD
10 | Alim | 3 |  | C16 | OLD
10 | Alim | 3 |  | C17 | OLD
10 | Alim | 3 |  | C18 | OLD
10 | Alim | 3 |  | C19 | OLD
10 | Alim | 3 |  | C20 | OLD
10 | Alim | 3 |  | C21 | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
10 | AcopLong | 2 | 3 | O | OLD
50 | T2d | 1 | 2017 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
40/40/40 | T3d | 2 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
50 | T2d | 3 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 3 | 3 | lv | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | C42 | OLD
23 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
23 | Int | 1 | 2 | mv | OLD
23 | Alim | 1 |  | C41 | OLD
23 | Alim | 1 | 2017 | C43 | NEW

## IG
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | IG21 | OLD
23 | Alim | 1 |  | IG22 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | IG11 | OLD
10 | Alim | 1 |  | IG12 | OLD
10 | Alim | 1 |  | IG13 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | IG14 | OLD
10 | Alim | 1 |  | IG15 | OLD
50 | T2d | 2 |  | 060023 | OLD
23 | Int | 1 | 2 | lv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
23 | Alim | 1 |  | IG23 | OLD
40 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | Alim | 1 | 2019 | IG24 | NEW

## L
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | L1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | L2 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | L3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | L4 | OLD
10 | Alim | 1 |  | L5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | L6 | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Esp | 1 | F/S | LXX | REP
23 | Alim | 1 |  | L22 | OLD
40/40/40 | T3d | 1 | 2017 | 060023010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
50 | T2d | 2 | 2017 | 060023 | NEW
23 | Int | 1 | 2 | lv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
23 | Alim | 1 |  | L21 | OLD
23 | Alim | 1 | 2017 | L23 | NEW
23 | Alim | 1 | 2018 | L24 | NEW

## U
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | U24 | OLD
10 | Alim | 1 |  | U23 | OLD
10 | Alim | 1 |  | U22 | OLD
10 | Alim | 1 |  | U21 | OLD
10 | Alim | 1 |  | U20 | OLD
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Med | 1 |  | TT3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | U19 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
10 | Alim | 2 |  | U18 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U17 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U16 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U15 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U14 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U13 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U12 | OLD
10 | Esp | 2 | F/S | U11 | REP
10 | Alim | 2 |  | U10 | OLD
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U8 | OLD
10 | Alim | 2 |  | U7 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 3
10 | AcopLong | 2 | 3 | O | OLD
10 | Alim | 3 |  | U6 | OLD
10 | Alim | 3 |  | U5 | OLD
10 | Alim | 3 |  | U4 | OLD
10 | Alim | 3 |  | U3 | OLD
10 | Alim | 3 |  | U2 | OLD
10 | Alim | 3 |  | U1 | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
50 | T2d | 3 | 2017 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 3 | lv | OLD
50 | T2d | 2 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
40/40/40 | T3d | 1 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 3 | 1 | lv | OLD
23 | Int | 1 | 1 | mv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
23 | Alim | 1 |  | U41 | OLD
23 | Alim | 1 | 2020 | U42 | NEW

## MO
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 | F/S | MO25 | REP
50 | T2d | 1 |  | 060023 | OLD
23 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | MO11 | OLD
10 | Alim | 1 |  | MO12 | OLD
10 | Alim | 1 |  | MO13 | OLD
10 | Alim | 1 |  | MO14 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 2
23 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
23 | Alim | 2 |  | MO21 | OLD
23 | AcopExt | 1 | 2 | C | OLD
23 | Alim | 2 |  | MO22 | OLD
23 | Alim | 2 |  | MO23 | OLD
25 | T2d | 2 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 2 | lv | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 3
23 | AcopLong | 2 | 3 | C | OLD
23 | Alim | 3 |  | MO24 | OLD
23 | Alim | 3 | 2018 | MO26 | NEW

## NA
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | NA1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | NA2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | NA3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | NA4 | OLD
10 | Alim | 1 |  | NA5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | NA6 | OLD
10 | Alim | 1 | 2017 | NA7 | NEW
10 | Alim | 1 | F/S | NA8 | REP
10 | Alim | 1 | 2019 | NA9 | NEW
10 | Alim | 1 | 2021 | NA10 | NEW
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
50 | T2d | 1 | 2021 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD

## PL
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | PL1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PL2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PL4 | OLD
25 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PL5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PL6 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | AcopLong | 1 | 2 | C | OLD
10 | Alim | 2 |  | PL7 | OLD
10 | Alim | 2 |  | PL8 | OLD
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 2 |  | PL3 | OLD
10 | Alim | 2 |  | PL10 | OLD
25/25/25 | T3d | 2 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD

## PR
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
25/25/15 | T3d | 3 |  | 060023010 | OLD
23 | Int | 1 | 3 | mv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT3 | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 2
23 | AcopLong | 1 | 2 | C | OLD
23 | Alim | 2 | 2019 | PR27 | NEW
23 | Alim | 2 |  | PR26 | OLD
23 | Alim | 2 |  | PR25 | OLD
25/25/10 | T3d | 2 |  | 060023010 | OLD
23 | Int | 2 | 2 | mv | OLD
23 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
23 | Alim | 2 |  | PR24 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | PR11 | OLD
10 | Alim | 1 |  | PR12 | OLD
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 3
23 | Alim | 3 |  | PR23 | OLD
23 | Alim | 3 |  | PR21 | OLD
40/30/20 | T3d | 1 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | Int | 3 | 1 | mv | OLD
23 | Alim | 3 | F/S | PR22 | REP

## ST
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
23 | Alim | 1 |  | ST21 | OLD
50 | T2d | 1 | 2017 | 060023 | NEW
23 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | Alim | 1 |  | ST22 | OLD
23 | Alim | 1 |  | ST23 | OLD
23 | Alim | 1 |  | ST24 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | SSAA | 2 |  |  | OLD
10 | Alim | 2 |  | ST11 | OLD
10 | Alim | 2 |  | ST12 | OLD
10 | Alim | 2 |  | ST13 | OLD
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | Alim | 2 |  | ST14 | OLD
10 | Alim | 2 |  | ST15 | OLD
50 | T2d | 2 | 2017 | 060010 | NEW
10 | AcopExt | 1 | 2 | C | OLD
10 | Alim | 1 |  | ST16 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Int | 1 | 2 | lv | NEW | 2017

## CN
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | CN01 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CN02 | OLD
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | CN03 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CN04 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CN05 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CN06 | OLD
25 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
25/25/25 | T3d | 2 |  | 060023010 | OLD
23 | Int | 1 | 2 | mv | OLD
23 | Alim | 1 |  | CN20 | OLD
23 | Alim | 1 |  | CN21 | OLD
10 | Esp | 1 |  | T2 | OLD

## A
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | A1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | A2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | A3 | OLD
10 | Cap | 1 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | A5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | A6 | OLD
10 | Alim | 1 |  | A7 | OLD
10 | Alim | 1 |  | A8 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Alim | 2 |  | A9 | OLD
10 | Alim | 2 |  | A10 | OLD
10 | Alim | 2 |  | A11 | OLD
10 | Alim | 2 |  | A12 | OLD
10 | Alim | 2 |  | A13 | OLD
10 | Alim | 2 |  | A14 | OLD
10 | Alim | 2 |  | A15 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 3
10 | Alim | 3 |  | A16 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A17 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A18 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A19 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A20 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A21 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A22 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A23 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A24 | OLD
10 | Alim | 3 |  | A25 | OLD
10 | SSAA | 3 |  |  | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
10 | AcopLong | 2 | 3 | O | OLD
50 | T2d | 1 | 2017 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
40/40/40 | T3d | 2 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
50 | T2d | 3 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 3 | 3 | lv | OLD
23 | SB |  |  |  | REP | 1
23 | Alim | 1 | F/S | A41 | REP
23 | Med | 1 | F/S | TT1 | REP
23 | Int | 1 | 2 | mv | REP
23 | Alim | 1 | 2017 | A42 | NEW

## SI
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Alim | 1 |  | SI1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SI2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SI3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SI4 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SI5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SI6 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SI7 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Esp | 2 | F/S | SI8 | REP
10 | Alim | 2 |  | SI9 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SI10 | OLD
10 | Cap | 2 |  | CAP1 | OLD
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SI12 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SI13 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SI14 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 3
10 | Med | 3 |  | TT3 | OLD
10 | Alim | 3 | F/S | SI15 | REP
10 | Esp | 3 | F/S | SI16 | REP
10 | Alim | 3 |  | SI17 | OLD
10 | Alim | 3 | F/S | SI18 | REP
10 | Cap | 3 | F/S | CAP2 | REP
10 | Alim | 3 |  | SI19 | OLD
10 | Alim | 3 |  | SI20 | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | SI21 | OLD
23 | Alim | 1 |  | SI22 | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
10 | AcopLong | 2 | 3 | O | OLD
50 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
25/25/25 | T3d | 2 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
40/40/40 | T3d | 3 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 3 | 3 | lv | OLD
23 | Int | 1 | 3 | mv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT4 | OLD
23 | Alim | 1 | 2017 | SI23 | NEW

## Z
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Alim | 1 |  | Z1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | Z2 | OLD
10 | Cap | 1 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | Z4 | OLD
10 | Alim | 1 |  | Z5 | OLD
10 | Alim | 1 |  | Z6 | OLD
10 | Alim | 1 |  | Z7 | OLD
10 | Alim | 1 |  | Z8 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Alim | 2 |  | Z9 | OLD
10 | Alim | 2 |  | Z10 | OLD
10 | Alim | 2 |  | Z11 | OLD
10 | Alim | 2 |  | Z12 | OLD
10 | Alim | 2 |  | Z13 | OLD
10 | Alim | 2 |  | Z14 | OLD
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 3
10 | Alim | 3 |  | Z15 | OLD
10 | Alim | 3 |  | Z16 | OLD
10 | Alim | 3 |  | Z17 | OLD
10 | Alim | 3 |  | Z18 | OLD
10 | Alim | 3 |  | Z19 | OLD
10 | Med | 3 |  | TT3 | OLD
10 | Alim | 3 |  | Z20 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 4
10 | AcopExt | 3 | 4 |  | OLD
10 | Alim | 4 |  | Z21 | OLD
10 | Alim | 4 | 2017 | Z22 | NEW
10 | Med | 4 | 2017 | TT4 | NEW
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
10 | AcopLong | 2 | 3 | O | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | Z41 | OLD
40/40/40 | T3d | 1 |  | 060023010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | Int | 1 | 1 | mv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
50 | T2d | 2 | 2020 | 060010 | NEW
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
50 | T2d | 3 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 3 | 3 | lv | OLD

## VM
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | SSAA | 1 |  |  | OLD
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | VM1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | VM2 | OLD
10 | Cap | 1 |  | CAP1 | OLD
10 | Alim | 1 | F/S | VM4 | REP
10 | Alim | 1 |  | VM5 | OLD
10 | Alim | 1 | F/S | VM6 | REP
10 | Alim | 1 | F/S | VM7 | REP
10 | Alim | 1 |  | VM8 | OLD
10 | Alim | 1 | Ex VM9 | VM10 | OLD
10 | Esp | 1 | F/S | SIN1 | REP
10 | Esp | 1 | F/S | SIN2 | REP
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Alim | 2 |  | VM12 | OLD
10 | Alim | 2 | F/S | VM13 | REP
10 | Alim | 2 |  | VM14 | OLD
10 | Alim | 2 |  | VM15 | OLD
10 | Alim | 2 |  | VM16 | OLD
10 | Alim | 2 | F/S | VM17 | REP
10 | Alim | 2 | F/S | VM18 | REP
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 3
10 | Alim | 3 |  | VM19 | OLD
10 | Alim | 3 |  | VM20 | OLD
10 | Med | 3 |  | TT3 | OLD
10 | Alim | 3 |  | VM21 | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | VM41 | OLD
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | O | OLD
25 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
25 | T2d | 2 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 2 | lv | OLD
40/40/40 | T3d | 3 | 2017 | 060023010 | NEW
10 | Int | 3 | 3 | lv | OLD
23 | Int | 1 | 3 | mv | OLD
10 | Alim | 3 | 2017 | VM22 | NEW

## CL
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CL11 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CL12 | OLD
23 | SB |  |  |  | OLD | 1
23 | Alim | 1 |  | CL21 | OLD
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
25/25/25 | T3d | 1 |  | 060023010 | OLD
23 | Int | 1 | 1 | mv | OLD
23 | Alim | 1 |  | CL22 | OLD
23 | Alim | 1 | F/S | CL23 | REP
10 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
50 | T2d | 2 | 2017 | 060023 | NEW
23 | SB |  | 2017 |  | NEW | 2
23 | AcopExt | 1 | 2 | C | NEW | 2017
23 | Alim | 2 | 2017 | CL24 | NEW
23 | Alim | 2 | 2019 | CL25 | NEW
23 | Med | 2 | 2017 | TT2 | NEW
23 | Int | 2 | 2 | lv | NEW | 2017

## SR
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Esp | 1 | F/S | SR11 | REP
10 | Esp | 1 | F/S | SR10 | REP
10 | Alim | 1 |  | SR9 | OLD
10 | Alim | 1 |  | SR8 | OLD
10 | Med | 1 |  | TT2 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Alim | 2 |  | SR5 | OLD
10 | Alim | 2 | F/S | SR4 | REP
10 | Med | 2 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SR3 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SR2 | OLD
10 | Alim | 2 |  | SR1 | OLD
10 | SSAA | 2 |  |  | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | C | OLD
17.2 | T2d | 2 | 2020 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 2 | lv | OLD
17.2 | T2d | 1 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 1 | lv | OLD

## AP
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  | 2017 |  | NEW | 1
50 | T2d | 1 | 2017 | 060023 | NEW
23 | Int | 1 | 1 | lv | NEW | 2017
23 | Alim | 1 | 2017 | AP1 | NEW
23 | Alim | 1 | 2017 | AP2 | NEW
23 | Med | 1 | 2017 | TT1 | NEW
23 | Alim | 1 | 2019 | AP3 | NEW
23 | Alim | 1 | 2019 | AP4 | NEW
23 | Alim | 1 | 2021 | AP5 | NEW

## CE
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  | 2017 |  | OLD | 1
10 | SB |  |  |  | OLD | 1
10 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CE1 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CE2 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CE3 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CE4 | OLD
10 | Alim | 1 |  | CE5 | OLD
10 | SB |  |  |  | OLD | 2
10 | Med | 2 |  | TT2 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CE6 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CE7 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CE8 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CE9 | OLD
10 | Alim | 2 |  | CE10 | OLD
10 | AcopLong | 1 | 2 | C | OLD
50 | T2d | 1 |  | 060023 | OLD
23 | Int | 1 | 1 | lv | OLD
23 | Med | 1 |  | TT1 | OLD
23 | Alim | 1 |  | CE20 | OLD
23 | Alim | 1 |  | CE21 | OLD
23 | Alim | 1 |  | CE22 | OLD
50 | T2d | 2 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 1 | 2 | lv | OLD
50 | T2d | 3 |  | 060010 | OLD
10 | Int | 2 | 3 | lv | OLD
10 | Alim | 1 | 2020 | CE11 | NEW
10 | Alim | 2 | 2020 | CE12 | NEW

## MN
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  | 2018 |  | NEW | 1
10 | SB |  | 2018 |  | NEW | 1
10 | Alim | 1 | 2018 | MN1 | NEW
10 | Alim | 1 | 2018 | MN2 | NEW
10 | Med | 1 | 2018 | TT1 | NEW
25/25/25 | T3d | 1 | 2018 | 060023010 | NEW
23 | Int | 1 | 1 | mv | NEW | 2018
23 | Alim | 1 | 2018 | MN20 | NEW
23 | Alim | 1 | 2018 | MN21 | NEW
23 | Med | 1 | 2018 | TT1 | NEW
25 | T2d | 2 | 2018 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 2 | lv | NEW | 2018

## MG
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  | 2018 |  | NEW | 1
50 | T2d | 1 | 2018 | 220023 | NEW
23 | Int | 1 | 1 | lv | NEW | 2018
23 | Alim | 1 | 2018 | MG20 | NEW
23 | Alim | 1 | 2018 | MG21 | NEW
23 | Alim | 1 | 2018 | MG22 | NEW
23 | Med | 1 | 2018 | TT1 | NEW

## VE
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
23 | SB |  | 2019 |  | NEW | 1
10 | SB |  | 2019 |  | NEW | 1
10 | Alim | 1 | 2019 | VE1 | NEW
10 | Alim | 1 | 2019 | VE2 | NEW
10 | Alim | 1 | 2019 | VE3 | NEW
10 | Alim | 1 | 2019 | VE4 | NEW
10 | Alim | 1 | 2019 | VE5 | NEW
10 | Med | 1 | 2019 | TT1 | NEW
25/25/25 | T3d | 1 | 2019 | 060023010 | NEW
23 | Int | 1 | 1 | mv | NEW | 2019
23 | Alim | 1 | 2019 | VE20 | NEW
23 | Alim | 1 | 2019 | VE21 | NEW
23 | Med | 1 | 2019 | TT1 | NEW
50 | T2d | 2 | 2019 | 060010 | NEW
10 | Int | 1 | 2 | lv | NEW | 2019

## LS
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  | 2020 |  | NEW | 1
10 | Alim | 1 | 2020 | LS1 | NEW
10 | Alim | 1 | 2020 | LS2 | NEW
10 | Alim | 1 | 2020 | LS3 | NEW
10 | Alim | 1 | 2020 | LS4 | NEW
10 | Alim | 1 | 2020 | LS5 | NEW
10 | Med | 1 | 2020 | TT1 | NEW
10 | SB |  | 2020 |  | NEW | 2
10 | Alim | 2 | 2020 | LS6 | NEW
10 | Alim | 2 | 2020 | LS7 | NEW
10 | Alim | 2 | 2020 | LS8 | NEW
10 | Alim | 2 | 2020 | LS9 | NEW
10 | Alim | 2 | 2020 | LS10 | NEW
10 | Med | 2 | 2020 | TT2 | NEW
10 | AcopLong | 1 | 2 | C | NEW | 2020
50 | T2d | 1 | 2020 | 220010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | NEW | 2020
50 | T2d | 2 | 2020 | 220010 | NEW
10 | Int | 2 | 2 | lv | NEW | 2020

## LH
Nivel [kV] | Tipo | Conectado a Bara | Tambien a Bara/Trafo | Nombre | Condicion [Nuevo o Existente] | # Barra
10 | SB |  | 2021 |  | NEW | 1
10 | Alim | 1 | 2021 | LH1 | NEW
10 | Alim | 1 | 2021 | LH2 | NEW
10 | Alim | 1 | 2021 | LH3 | NEW
10 | Alim | 1 | 2021 | LH4 | NEW
10 | Alim | 1 | 2021 | LH5 | NEW
10 | Med | 1 | 2021 | TT1 | NEW
10 | SB |  | 2021 |  | NEW | 2
10 | Alim | 2 | 2021 | LH6 | NEW
10 | Alim | 2 | 2021 | LH7 | NEW
10 | Alim | 2 | 2021 | LH8 | NEW
10 | Alim | 2 | 2021 | LH9 | NEW
10 | Med | 2 | 2021 | TT2 | NEW
10 | AcopLong | 1 | 2 | C | NEW | 2021
50 | T2d | 1 | 2021 | 220010 | NEW
10 | Int | 1 | 1 | lv | NEW | 2021
50 | T2d | 2 | 2021 | 220010 | NEW
10 | Int | 2 | 2 | lv | NEW | 2021